## material
Příloha č. 1 - Technické a objemové specifikace produktů
Laboratorní plast
Základní požadavky zadavatele
Požadované technické a funkční informace (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Bude testováno (požadujeme vzorek) | Minmální požadovaný počet balení | Nabídnutá jednotková cena za balení | Název nabídnutého produktu od uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Špička: 10 μl SSNC Filtertip, Sterile, baleno: 8 x 96 v boxech | ANO | 70
Špičky: 10 μl Tip, baleno 1000 ks pytlované | ANO | 5
Špičky: 1-100 ul, clear Top-Line Filter Tip, baleno 10x96 v boxech, sterilní | ANO | 50
Špičky: 96-Tip Rack, sterilní, čirá, dlouhá, Filter tips 100-1000, baleno 10x96 v boxech | ANO | 40
Strip: Stripy 8-tube Strips FGC, bílé (LC 480), baleno po 120 ks | ANO | 20
Strip: Stripy 0,1 ml 8-tube (MyGo, LC Nano)m, baleno po 120 ks | ANO | 20
Strip: EU 0.2 ml thin-wall 8-tube strip, baleno po 120 ks | ANO | 20
Strip: EU Optical Wide area 8-cap strip, baleno po 120 ks | ANO | 40
Destičky: 96 x 0,1 ml Shell Frame Grid (LC 480), baleno po 24 ks | ANO | 15
Destičky: 96 x 0,2 ml Regular Profile destička, Non skirted, Ultra Clear, natural, baleno po 25 ks | ANO | 10
Destičky: Opti-seal Optical, (LC 480), baleno po 100 ks | ANO | 10
Destičky: 96 x 0,2 plate, bílá, semi-skirted (LC 480), baleno po 25 ks | ANO | 30
Destičky: sub-skirted 96-well plate (ABI), baleno po 25 ks | ANO | 20
PCR zkumavky: 0,2ml Regular profile tube, Natural, odolné proti teplu, baleno po 1000 ks | ANO | 5
Mikrozkumavka 0,5 ml; PP; uzávěr našroubován; s podstavcem; sterilní velikost balení 1000 ks | ANO | 15
Mikrozkumavka 0,5 ml; PP; bez uzávěru; s podstavcem; sterilní, velikost balení 500 ks | ANO | 20
Mikrozkumavka 2 ml, PP, flat, not including cap 500 sterile packed in the double bag, velikost balení 500 ks | ANO | 30
Mikrozkumavka 1,5 ml; PP; 39/10,8 mm; SafeSeal; bezbarvá, velikost balení 1000 ks | ANO | 30
Pohár 120 ml; PP; 105/44 mm; šroubový uzávěr; se stupnicí; sterilní, velikost balení 250 | ANO | 2
Pohár 250 ml; PP; 78/70 mm; šroubový uzávěr; se stupnicí; sterilní, velikost balení 240 ks | ANO | 2
Pohár 500 ml; PP; 150/70 mm; šroubový uzávěr; se stupnicí; sterilní, velikost balení 120 ks | ANO | 2
Styrofoam container with lid (LxWxH: 100x85x65mm) for 20 tubes with a diameter of 10.8mm, format 5x4; white, velikost balení 112 ks | NE | 20
Styrofoam container with lid (LxWxH: 340x100x65mm) for 100 tubes with a diameter of 10.8mm, format 5x20; white, velikost balení 30 ks | NE | 10
Uzávěr šroubovací; žlutý; sterilní, dvojitý obal, velikost balení 500 ks | ANO | 2
Uzávěr šroubovací; červený; sterilní, dvojitý obal, velikost balení 500 ks | ANO | 2
Uzávěr šroubovací; modrý; sterilní, dvojitý obal, velikost balení 500 ks | ANO | 2
Uzávěr šroubovací, bezbarvý, sterilní, dvojitý obal, velikost balení 500 ks | ANO | 2
Uzávěr šroubovací; zelený; sterilní, dvojitý obal, velikost balení 500 ks | ANO | 2
Uzávěr šroubovací; oranžový; sterilní, dvojitý obal, velikost balení 500 ks | ANO | 2
Uzávěr šroubovací; černý; sterilní, dvojitý obal, velikost balení 500 ks | ANO | 2
Uzávěr šroubovací; hnědý; sterilní, dvojitý obal, velikost balení 500 ks | ANO | 2
Uzávěr šroubovací; fialový; sterilní, dvojitý obal, velikost balení 500 ks | ANO | 2
Uzávěr šroubovací; bílý; sterilní, dvojitý obal, velikost balení 500 ks | ANO | 2
Hodnocení kvality se bude týkat: A) špiček, které musí být kompatibilní s pipetami Pipet 4u a Finnpippete, tj. jak drží na pipetách, zda nepadají nebo naopak je lze bez obtíží sundat. Hodnocení kompatibility bude binární ANO, je kompatibilní (100 bodů) - NE, není komaptibilní (0 bodů) B) Stripů a destiček, které musí být kompatibilní s přístroji LightCycler 480 nebo MyGO/LC Nano. Kromě komapatibility (váha 70 %) bude plast podroben testu Real-Time PCR - budou se porovnávat signály z jednotlivých destiček (váha 30%). Hodnocení kompatibility bude binární: ANO, kompatibilní (70 bodů) - NE, nekompatibilní (0 bodů) Hodnocení signálu bude: Uspokojivé (30 bodů) - neuspokojivé (0 bodů) C) Mikrozkumavek, uzávěrů a pohárů, u nichž bude testována těsnost. Hodnocení bude binární: ANO, těsní (100 bodů) - NE, netěstní (0 bodů) Součástí předložené nabídky musí být 10 vzorků každého produktu, u nichž bude provedeno testování kvality a kompatibility. Testovány budou každé produkty, u nichž je uvedenove druhém sloupci tabulky výše ANO. Upozornění: Podmínkou pro postoupení do celkového hodnocení efektivnosti nabídky je, že žádný produkt z nabídky nebyl v kvalitativním hodnocení označen jako nekompatibilní.
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího: