## Rekapitulace-titulní list
R O Z P O Č E T
ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
VČETNĚ BLESKOSVODŮ
Investor:
Stavba : | Brno - Židenice ul. Rokycanova - nástavba provozní budovy
Zpracovatel: | Ing. Karel Rychlý
R E K A P I T U L A C E
Dodávky (rozvaděče)
Materiál silnoproudé el.instalace
Montáž silnoproudé el.instalace
Materiál slaboproudé el.instalace
Montáž slaboproudé el.instalace
PPV el.instalace (6%) ze základu |  | 0
Materiál hromosvody
Montáž hromosvody
mezisoučet |  |  | 0 | 0
Základní rozpočtové údaje celkem: |  |  |  | 0
Výchozí revize+zpráva (25hod)
POŘÍZENÍ OBJEKTU CELKEM: |  |  |  | 0
Ceny jsou stanoveny bez DPH.

## Elektro_silnoproudy-materiál
ROZPOČET
Brno - Židenice ul. Rokycanova - nástavba provozní budovy
Investor:
Silnoproud - MATERIÁL
Č. P. | NÁZEV | Položka ÚRS | M.J. | MNOŽ. | J.CENA | CELK.CEN.
1 | Elektroinstalační parapetní kanál dutý PVC PK 210x70 včetně stínícího kanálu | 743 55-2311 | m | 30
2 | Krabice elektroinstalační, přístrojová 1901 | 743 41-2111 | ks | 72
3 | Krabice elektroinstalační, odbočná 1903, vč. svorek | 743 41-4111 | ks | 25
4 | Krabice elektroinstalační, odbočná KR97, vč. svorek | 743 41-4111 | ks | 6
5 | Krabice elektroinstalační, odbočná, Al, IP 56, vč. svork. | 743 41-4412 | ks | 1
6 | Zásuvka třífázová, pětipólová 1653,400V/16A | 747 16-5110 | ks | 1
7 | VODIC CY 6 ZELENOZLUTY | 744 24-1110 | m | 120
8 | VODIC CY 10 ZELENOZLUTY | 744 24-1110 | m | 15
9 | KABEL CYKY-O 2x1.5 | 744 44-1100 | m | 12
10 | KABEL CYKY-O 3x1.5 | 744 44-1100 | m | 80
11 | KABEL CYKY-J 3x1.5 | 744 44-1100 | m | 250
12 | KABEL CYKY-J 3x2.5 | 744 44-1100 | m | 710
13 | KABEL CYKY-J 3x4 | 744 44-1100 | m | 22
14 | KABEL CYKY-J 5x2.5 | 744 44-1100 | m | 26
15 | KABEL CYKY-J 5x4 | 744 44-1200 | m | 44
16 | KABEL CYKY-J 5x6 | 744 44-1200 | m | 52
17 | KABEL CYKY-J 5x16 | 744 44-1400 | m | 44
18 | Vypínač velkoplošný v řazení č. 1, 230V/10A | 747 11-1111 | ks | 5
19 | Vypínač velkoplošný v řazení č. 5, 230V/10A | 747 11-1125 | ks | 3
20 | Vypínač velkoplošný v řazení č. 6, 230V/10A | 747 11-1126 | ks | 10
21 | Vypínač velkoplošný v řazení č. 7, 230V/10A | 747 11-1128 | ks | 2
22 | Zásuvka 230V/16A, do parapetních lišt, modulová | 747 16-1020 | ks | 16
23 | Zásuvka nástěnná kompletní pro montáž do krabice, 230V/16A | 747 16-1020 | ks | 18
24 | Zásuvka 230V/16A, do parapetních lišt, modulová barevně odlišená, připojeno z UPS | 747 16-1020 | ks | 10
25 | Zásuvka 230V/16A s přepěťovou ochranou (svodič přepětí typu 3) | 747 16-1060 | ks | 18
26 | HOP - nerezová pásovina | 743 61-1112 | ks | 2
27 | Svítidlo zářivkové pro lineární zářivky. Těleso ocelový plech chráněný práškovým lakem, reflektor, prizmatický kryt. Stupeň krytí IP65. Elektronický předřadník. Montáž přímo na strop. 230V/50Hz - 2x35W T5/G5 | 748 12-1114 | ks | 18
28 | Svítidlo zářivkové pro lineární zářivky. Těleso ocelový plech chráněný práškovým lakem, vysoce leštěná parabolická mřížka. Stupeň krytí IP20. Elektronický předřadník. Montáž přímo na strop. 230V/50Hz - 4x14W T5/G5 | 748 12-1118 | ks | 2
29 | Svítidlo nástěnné /stropní 487x482x75mm, montura bílý kov a šedý plast, stínítko PMMA plast, bílé, opál, mat. Elektronický předřadník. Stupeň krytí IP20. 230V/50Hz - 3x36W PL /2G11 | 748 12-1214 | ks | 3
30 | Svítidlo stropní 330x70mm, bílá kovová montura. Plastová stínítko, čirý rámeček. Stupeň krytí IP44. 230V/50Hz - LED 16W | 748 12-3143 | ks | 13
31 | Venkovní zápustné zemní svítidlo pojezdové včetně instalačního boxu, 80/58mm. Materiál nerezová ocel. Stupeň krytí IP67. 230V/50Hz - LED 4,3W | 748 13-5100 | ks | 6
| Součet |  |  |  |  | 0

## Elektro_silnoproudy-montáž
ROZPOČET
Brno - Židenice ul. Rokycanova - nástavba provozní budovy
Investor:
Silnoproud - MONTÁŽ
Č. P. | NÁZEV | Položka ÚRS | M.J. | MNOŽ. | J.CENA | CELK.CEN.
1 | Elektroinstalační parapetní kanál dutý PVC PK 210x70 včetně stínícího kanálu | 743 55-2311 | m | 30
2 | Krabice elektroinstalační, přístrojová 1901 | 743 41-2111 | ks | 72
3 | Krabice elektroinstalační, odbočná 1903, vč. svorek | 743 41-4111 | ks | 25
4 | Krabice elektroinstalační, odbočná KR97, vč. svorek | 743 41-4111 | ks | 6
5 | Krabice elektroinstalační, odbočná, Al, IP 56, vč. svork. | 743 41-4412 | ks | 1
6 | Zásuvka třífázová, pětipólová 1653,400V/16A | 747 16-5110 | ks | 1
7 | VODIC CY 6 ZELENOZLUTY | 744 24-1110 | m | 120
8 | VODIC CY 10 ZELENOZLUTY | 744 24-1110 | m | 15
9 | KABEL CYKY-O 2x1.5 | 744 44-1100 | m | 12
10 | KABEL CYKY-O 3x1.5 | 744 44-1100 | m | 80
11 | KABEL CYKY-J 3x1.5 | 744 44-1100 | m | 250
12 | KABEL CYKY-J 3x2.5 | 744 44-1100 | m | 710
13 | KABEL CYKY-J 3x4 | 744 44-1100 | m | 22
14 | KABEL CYKY-J 5x2.5 | 744 44-1100 | m | 26
15 | KABEL CYKY-J 5x4 | 744 44-1200 | m | 44
16 | KABEL CYKY-J 5x6 | 744 44-1200 | m | 52
17 | KABEL CYKY-J 5x16 | 744 44-1400 | m | 44
18 | Vypínač velkoplošný v řazení č. 1, 230V/10A | 747 11-1111 | ks | 5
19 | Vypínač velkoplošný v řazení č. 5, 230V/10A | 747 11-1125 | ks | 3
20 | Vypínač velkoplošný v řazení č. 6, 230V/10A | 747 11-1126 | ks | 10
21 | Vypínač velkoplošný v řazení č. 7, 230V/10A | 747 11-1128 | ks | 2
22 | Zásuvka 230V/16A, do parapetních lišt, modulová | 747 16-1020 | ks | 26
23 | Zásuvka nástěnná kompletní pro montáž do krabice, 230V/16A | 747 16-1020 | ks | 18
24 | Zásuvka 230V/16A s přepěťovou ochranou (svodič přepětí typu 3) | 747 16-1060 | ks | 18
25 | HOP - nerezová pásovina | 743 61-1112 | ks | 2
26 | Svítidlo zářivkové pro lineární zářivky. Těleso ocelový plech chráněný práškovým lakem, reflektor, prizmatický kryt. Stupeň krytí IP65. Elektronický předřadník. Montáž přímo na strop. 230V/50Hz - 2x35W T5/G5 | 748 12-1114 | ks | 18
27 | Svítidlo zářivkové pro lineární zářivky. Těleso ocelový plech chráněný práškovým lakem, vysoce leštěná parabolická mřížka. Stupeň krytí IP20. Elektronický předřadník. Montáž přímo na strop. 230V/50Hz - 4x14W T5/G5 | 748 12-1118 | ks | 2
28 | Svítidlo nástěnné /stropní 487x482x75mm, montura bílý kov a šedý plast, stínítko PMMA plast, bílé, opál, mat. Elektronický předřadník. Stupeň krytí IP20. 230V/50Hz - 3x36W PL /2G11 | 748 12-1214 | ks | 3
29 | Svítidlo stropní 330x70mm, bílá kovová montura. Plastová stínítko, čirý rámeček. Stupeň krytí IP44. 230V/50Hz - LED 16W | 748 12-3143 | ks | 13
30 | Venkovní zápustné zemní svítidlo pojezdové včetně instalačního boxu, 80/58mm. Materiál nerezová ocel. Stupeň krytí IP67. 230V/50Hz - LED 4,3W | 748 13-5100 | ks | 6
| Součet |  |  |  |  | 0

## Slaboproudy - materiál
ROZPOČET
Brno - Židenice ul. Rokycanova - nástavba provozní budovy
Investor:
Slaboproud - MATERIÁL
Č. P. | NÁZEV | Položka ÚRS | M.J. | MNOŽ. | J.CENA | CELK.CEN.
1 | Elektroinstalační lišta- kanál PVC EKE 100x60 mm | 743 55-1120 | m | 30
2 | Krabice elektroinstalační, přístrojová 1901 | 743 41-2111 | ks | 25
3 | Kabel UTP cat. 6 | 744 73-3110 | m | 700
4 | Kabel SYKFY 10x2x0.5 | 744 74-3110 | m | 500
5 | Koncová účastnická datová zásuvka Cat.6, UTP, 2x RJ45 | 747 16-5710 | ks | 15
6 | Kombinovaný detektor kouře a teplot - optický detektor kouře a teplotní detektor | 747 79-9110 | ks | 5
7 | Infrapasivní pohybový PIR detektor pohybu osob v interiéru budov - dvouzónový | 747 79-1160 | ks | 5
8 | Drátová klávesnice EZS k ovládání a programování systému | 747 41-4521 | ks | 2
| Součet |  |  |  |  | 0

## Slaboproudy - montáž
ROZPOČET
Brno - Židenice ul. Rokycanova - nástavba provozní budovy
Investor:
Slaboproud - MONTÁŽ
Č. P. | NÁZEV | Položka ÚRS | M.J. | MNOŽ. | J.CENA | CELK.CEN.
1 | Elektroinstalační lišta- kanál PVC EKE 100x60 mm | 743 55-1120 | m | 30
2 | Krabice elektroinstalační, přístrojová 1901 | 743 41-2111 | ks | 25
3 | Kabel UTP cat. 6 | 744 73-3110 | m | 700
4 | Kabel SYKFY 10x2x0.5 | 744 74-3110 | m | 500
5 | Koncová účastnická datová zásuvka Cat.6, UTP, 2x RJ45 | 747 16-5710 | ks | 15
6 | Kombinovaný detektor kouře a teplot - optický detektor kouře a teplotní detektor | 747 79-9110 | ks | 5
7 | Infrapasivní pohybový PIR detektor pohybu osob v interiéru budov - dvouzónový | 747 79-1160 | ks | 5
8 | Drátová klávesnice EZS k ovládání a programování systému | 747 41-4521 | ks | 2
| Součet |  |  |  |  | 0

## Rozvaděče
ROZVADĚČE - DODÁVKY - SPECIFIKACE
Specifikace rozvodnice: R-B-2
Č. P. | P O L O Ž K A | Položka ÚRS | MJ | MNOŽ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | OCEP rozvad. o roz. 600x600x150 (š x v x hl) | 742 11-1200 | ks | 1
2 | Přepěť ochrana DG M TNS 275 | 747 25-1111 | ks | 1
3 | Jisitč jednopólový 10B/1, 10A | 747 23-1150 | ks | 4
4 | Jisitč jednopólový 16B/1, 16A | 747 23-1150 | ks | 9
5 | Jisitč jednopólový 20B/1, 20A | 747 23-1150 | ks | 1
6 | Proudový chránič 63A 63/4/0.03, 63A | 747 24-1023 | ks | 1
8 | Jistič trojpólový 20B/3, 20A | 747 23-3250 | ks | 1
8 | Jistič trojpólový 32B/3, 32A | 747 23-3250 | ks | 2
9 | Vypínač trojpólový 63/3, 63A | 747 23-3150 | ks | 1
| SOUČET |  |  |  |  | 0
Specifikace rozvodnice: R1-2
Č. P. | P O L O Ž K A | Položka ÚRS | MJ | MNOŽ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | Plastová typová rozvodnice nástěnná 24 modulů DIN | 742 11-1200 | ks | 1
2 | Jisitč jednopólový 10B/1, 10A | 747 23-1150 | ks | 1
3 | Jisitč jednopólový 16B/1, 16A | 747 23-1150 | ks | 7
4 | Proudový chránič 40A 40/4/0.03, 40A | 747 24-1023 | ks | 1
5 | Jistič trojpólový 16B/3, 16A | 747 23-3150 | ks | 1
6 | Vypínač jednopólový 32/1, 32A | 747 23-3150 | ks | 1
7 | Vypínač trojpólový 63/3, 63A | 747 23-3150 | ks | 1
| SOUČET |  |  |  |  | 0
Specifikace rozvodnice: R2-2
Č. P. | P O L O Ž K A | Položka ÚRS | MJ | MNOŽ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | Plastová typová rozvodnice nástěnná 24 modulů DIN | 742 11-1200 | ks | 1
2 | Jisitč jednopólový 10B/1, 10A | 747 23-1150 | ks | 1
3 | Jisitč jednopólový 16B/1, 16A | 747 23-1150 | ks | 3
4 | Proudový chránič 40A 40/4/0.03, 40A | 747 24-1023 | ks | 1
5 | Vypínač trojpólový 32/3, 32A | 747 23-3150 | ks | 1
| SOUČET |  |  |  |  | 0
Specifikace rozvodnice: RPO - přepěťové ochrany
Č. P. | P O L O Ž K A | Položka ÚRS | MJ | MNOŽ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | Kovová typová rozvodnice nástěnná, IP 65, plombovatelná, 12 modulů) | 742 11-1200 | ks | 1
2 | Přepěť ochrana DBM 1255 L + MVS 18 | 747 25-1102 | ks | 3
| SOUČET |  |  |  |  | 0

## Hromosvod-materiál
ROZPOČET
Brno - Židenice ul. Rokycanova - nástavba provozní budovy
Investor:
Hromosvod - MATERIÁL
Č. P. | NÁZEV | Položka ÚRS | M.J. | MNOŽ. | J.CENA | CELK.CENA
1 | UZ.VED.FeZn 30/4mm, 0,972kg/m | 743 62-1220 | m | 34
2 | UZ.VED.FeZn d=10mm,0.62 kg/m | 743 62-1110 | m | 15
3 | UZ.VED.AlMgSi d=8mm | 743 62-1110 | m | 52
4 | UZ.VED.AlMgSi d=8mm s izolací | 743 62-1110 | m | 42
5 | Podpěra PV 23 na plech.střechy, nerez | 743 62-1110 | ks | 180
6 | DRZAK JIM.TYCI DJ1 20mm | 743 63-1110 | ks | 4
7 | TYC JIMACI JP 25 2500mm BEZ OS. | 743 63-1110 | ks | 2
8 | STRISKA OCHR OS1 d=20mm | 743 63-1110 | ks | 2
9 | SVORKA HROM.TYC.SJ01 DO20mm | 743 62-2200 | ks | 2
10 | SVORKA HROM.PROP.SP 1 nerez | 743 62-2200 | ks | 6
11 | SOa Svorka na okapové žlaby, nerez | 743 62-2200 | ks | 3
12 | TYC ZEMNIC DO 2 m | 743 64-2100 | ks | 5
13 | KRAB.INSTAL.KOPOS 8119 | 743 62-4110 | ks | 5
14 | SVORKA SR03 | 743 62-2100 | ks | 5
15 | SJ2 Svorka k zemnící tyči | 743 62-2200 | ks | 5
16 | SS Svorka spojovací nerez | 743 62-2200 | ks | 9
17 | SZa Svorka zkušební, nerez | 743 62-2200 | ks | 5
| SOUČET |  |  |  |  | 0

## Hromosvod-montáž
ROZPOČET
Brno - Židenice ul. Rokycanova - nástavba provozní budovy
Investor:
Hromosvod - MONTÁŽ
Č. P. | NÁZEV | Položka ÚRS | M.J. | MNOŽ. | J.CENA | CELK.CENA
1 | UZ.VED.FeZn 30/4mm, 0,972kg/m | 743 62-1220 | m | 34
2 | Svodový vodič s podpěrami do průměru 10mm | 743 62-1110 | m | 109
3 | TYC JIMACI do délky 3m na dřevěnou konstrukci | 743 63-1110 | ks | 2
4 | Montáž svorek hromosvodu se 2 šrouby | 743 62-2200 | ks | 14
5 | Montáž svorek hromosvodu nad 2 šrouby | 743 62-2200 | ks | 21
6 | TYC ZEMNIC DO 2 m | 743 64-2100 | ks | 5
7 | KRAB.INSTAL.KOPOS 8119 | 743 62-4110 | ks | 5
| SOUČET |  |  |  |  | 0